## Sheet1
CZ Návod k použití k produktu – Respirátor KADI-001- FFP2 CE2834, EN149:2001+A1:2009, EU Regulace 2016/425
Postupujte podle obrázků na přiloženém návodu k balení filtrační polomasky.
1) Uchopte masku do ruky a přes nosní sponu přehoď dopředu upínací pásky a masku přilož na nos a ústa, 2) přetáhněte upínací pásky přes hlavu – nejdříve spodní na krk
3) a poté horní na týl hlavy,
4) opatrně vytvarujte nosní sponu tak, aby přilehla těsně k nosu a přizpůsob masku tak, abys dosáhl dobrého posazení těsnící linie na tváři,
5) otestuj těsnost vydechnutím vzduchu skrz masku. Jestliže vzduch prochází kolem nosní spony nebo jinudy, musí být tato netěsnost odstraněna ještě před vstupem do zamořené oblasti.
6)Respirátory značené FFP2. Celková účinnost filtrace: ≥95%
Tento výrobek neposkytuje ochranu proti plynům nebo při nedostatku kyslíku v ovzduší! Užívat respirátor lze pouze v dobře větraných prostorách s dostačujícím obsahem kyslíku v ovzduší (>19 obj. %). Respirátor nelze použít v případě kdy koncentrace nebezpečných nebo toxických látek je neznámá nebo životu nebezpečná. Respirátor musí být vyměněn, jestliže je poškozen, zdeformován nebo dýchací odpor překročí pohodovou úroveň. Opusťte pracovní oblast ihned, jestliže se u vás vyskytnou nějaké potíže v dýchání, závrať nebo zpozorujete jiné významné nepohodlí. Respirátor uchovávejte na suchém a chladném (ne mrazivém) místě. Použitý respirátor likvidujte v souladu s místními předpisy. Použití respirátoru ve výbušném prostředí není dovoleno. Vousy nebo vlasy zasahující do těsnící linie respirátoru mohou mít významný vliv na netěsnost respirátoru.
7)Respirátor jsou určeny pro jedno použití! Dezinfekce alkoholem, mytí vodou nebo saponátem podstatným způsobem snižuje funkčnost respirátoru a navíc ho může nevratně poškodit!
8) Pro přepravu použijte pouze originální balení.
Datum expirace: 02/12/2022
Prodejce: SVĚRÁKOVÁ s.r.o., Hlubany 33,44101 Podbořany
Prohlášení o shodě: https://www.imobily.eu/index.php?route=common/home
Výrobce: Hefei Kadi Biological Pharmaceutical Co., Ltd. 2 podlaží, 3 Budova, Pracovní část 3, Xiwei San Rd, Feidong zóna ekonomického rozvoje, 231600, Hefei, Anhui, China
Certifikace: CCQS Certification Servises Limited, Blok 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, ireland